## Worksheet
Дата и время | Имя узла | Название Датчика | ед изм | Влажность, % | Высота | Давление
11-05-2023 14:37:23 | 0 км АМС | t° Улица 2 | 6.44 | 52.6 | 98.25 | 750.45
|  | Ток заряда АКБ | 0
|  | t° под АКБ | -22.5
|  | Высота | 98.25
|  | Нагрузка % | 7
|  | Ток разряда | 0 |  |  |  | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6
|  | t° Узел | 30.13
|  | Выход (ВА) | 230
|  | Ток заряда АКБ от СП | 0
|  | t° Улица | 7.8
|  | Частота | 0
|  | Уровень заряда АКБ | 90
Battery_Mode
|  | АКБ напряжение | 25.3
|  | Напряжение АКБ | 25.3
|  | Давление | 750.45
|  | Выход (ВА) | 151
|  | Напряжение СП | 0
|  | Выход | 230.7
|  | T_Инвертора | 37
|  | Входящее напряжение | 0
11-05-2023 14:36:33 | Антагачан | t° Улица | -39.38 | 0
|  | Высота | 661.84
|  | t° Узел | 17.31
|  | t° Улица | 0
|  | Давление | 701.54
11-05-2023 14:37:20 | Антагачан АМС | Температура инвертора (NTC | 35 | 34.5
|  | Частота входной сети | 50
|  | Уровень заряда АКБ (%) | 100
|  | Давление | 662.81
|  | Напряжение АКБ | 13.48
|  | t° Узел | 28.09
|  | Выходная мощность активная (Вт) | 0
|  | Ток разряда АКБ | 0
|  | t° Улица | 8.2
|  | Ток заряда АКБ от СБ | 1
|  | Выходное напряжение | 229
|  | Напряжение входной сети | 222
|  | Ток заряда АКБ | 0
|  | Высота | 701.46
|  | Нагрузка инвертора, (%) | 0
|  | Напряжение АКБ | 13.48
|  | Выходня мощность полная (ВА) | 0
|  | Напряжение СБ | 32
|  | t° Улица | 8.38
11-05-2023 14:37:50 | Артык | Высота | 734.01 | 35.9
|  | t°Узел | 23.83
|  | DS18B20_1 | -127
|  | t°Улица | 10.7
|  | Давление | 695.47
|  | t°Улица | 10.56
11-05-2023 14:37:40 | Бадран | Высота | 654.56 | 53.6
|  | t° Узел | 29.59
|  | t° Улица | 6.8
|  | t° Улица | 6.69
|  | Давление | 702.16
11-05-2023 14:37:17 | Берзина | Давление | 760.42 | 0
|  | t° Улица | -127
|  | Высота на уровнем моря | -12.98
|  | t° Узел | 28.67
|  | t° Улица 2 | 0
|  | t° Радиатор | 26.62
11-05-2023 14:37:05 | Берзина СК | Подача СК | 37.19 | 29
|  | Высота | -5.01
|  | t° Котельная | 24.19
|  | t° Котельная | 26.82
|  | t° Котельная | 23.8
|  | Обратка отопление | 40.31
|  | Обратка СК | 33.38
|  | Давление | 759.7
|  | Подача отопление | 30.13
11-05-2023 14:36:32 | Великое поле | t°Улица | 15.94 | 45.4
|  | Высота | 51.13
|  | t° Узел | 26.65
|  | t°Улица | 16.8
|  | Давление | 754.66
11-05-2023 14:37:55 | Восточная | Уровень заряда АКБ (%) | 100 | 61.1
|  | Высота | 1342.35
|  | Напряжение АКБ | 54
|  | Напряжение АКБ | 54
|  | t° АКБ | 38.96
|  | Выходная мощность активная (Вт | 24
|  | Напряжение СБ | 65
|  | t° Улица 2 | 2.6
|  | Выходное напряжение | 230.1
|  | Температура инвертора (NTC) | 49
|  | t° Улица | -0.19
|  | t° Улица | 1.94
|  | Напряжение входной сети | 0
|  | Ток заряда от сети | 1
|  | Давление | 645.97
|  | Нагрузка инвертора, (%) | 2
|  | Ток разряда АКБ | 0
|  | Выходня мощность полная (ВА) | 92
|  | Ток заряда АКБ от СБ | 1
|  | t° под АКБ | 1.94
Battery_Mode
|  | Частота входной сети | 0
11-05-2023 14:36:51 | Голованово | t° Радиатора | 4.5 | 28.1
|  | Давление | 753.83
|  | t° Улица | 29.63
|  | Высота | 60.34
|  | t° в помещении | 28.61
|  | t° Улица 2 | 29.7
11-05-2023 14:36:40 | Голованово Баня | t° Улица | 0 | 0
|  | t° Пол | 26.5
|  | t° Улица | 13.75
|  | t° Термобокс | 21.63
11-05-2023 14:36:54 | Кирс | Давление | 753.77 | 35.9
|  | t° Улица | 18
|  | Высота | 61.07
|  | t° Узел | 27.31
|  | t° Улица | 18.4
11-05-2023 14:37:50 | Красновишерск офис | Высота | 16.45 | 40
|  | Давление | 757.77
|  | t° Офис | 15.13
|  | t° Обратка | 39.38
|  | t° Офис | 24.33
|  | t° Офис | 15.4
|  | t° Подача | 43.25
11-05-2023 14:37:19 | Кук | Высота | 964.3 | 48.4
|  | t°Узел | 18.68
|  | t° Улица 2 | 8.3
|  | Давление | 676.38
|  | t°Улица | -45.44
11-05-2023 14:37:50 | Кулу | Высота | 700.07 | 23.5
|  | t° Улица | 15.63
|  | Давление | 679.31
|  | t° Узел | 20.52
|  | t° Улица | 17.2
11-05-2023 14:37:46 | Кюбюме | Напряжение АКБ | 0 | 52.5
|  | Нагрузка инвертора, (%) | 0
|  | Ток разряда АКБ | 0
|  | Выходня мощность полная (ВА) | 0
|  | Ток заряда АКБ от СБ | 0
|  | t° Узел | 21.44
|  | Частота входной сети | 0
|  | Уровень заряда АКБ (%) | 0
|  | Высота | 1090.9
|  | Напряжение АКБ | 0
|  | t° Узел (пол) | 19.02
|  | Выходная мощность активная (Вт) | 0
|  | Напряжение СБ | 0
|  | t° Улица 2 | 6
|  | Выходное напряжение | 0
|  | Температура инвертора (NTC) | 0
|  | t° Улица | 5.25
|  | Напряжение входной сети | 0
|  | Ток заряда АКБ | 0
|  | Давление | 666.07
11-05-2023 14:37:21 | Луговая | Высота на уровнем моря | 32.56 | 29.9
|  | t° Узел | 27.05
|  | t° Улица 2 | 19.2
|  | Давление | 756.35
|  | t° Улица | 18.31
11-05-2023 14:37:50 | Мадаун | Высота | 506.85 | 79.6
|  | t° Улица | 4.13
|  | t° Узел | 20.11
|  | t° Улица | 4.5
|  | Давление | 714.73
11-05-2023 14:37:16 | Мысы АМС | Ток заряда АКБ от СБ | 0 | 51.3
|  | t° Улица | 15.13
|  | Частота входной сети | 50
|  | Уровень заряда АКБ (%) | 100
|  | Высота на уровнем моря | 87.4
|  | Напряжение АКБ | 26.99
|  | Напряжение АКБ | 26.99
|  | t° АКБ | 31.29
|  | Выходная мощность активная (Вт) | 0
|  | Напряжение СБ | 0
|  | t° Улица 2 | 15.3
|  | Выходное напряжение | 0
Standby_Mode
|  | Температура инвертора (NTC) | 470
|  | Напряжение входной сети | 221
|  | Ток заряда АКБ | 0
|  | Атмосферное давление | 751.42
|  | Нагрузка инвертора, (%) | 0
|  | Ток разряда АКБ | 0
|  | Выходня мощность полная (ВА) | 0
11-05-2023 14:37:39 | Нагорная | t° Узел | 30.67 | 0
|  | t° Улица | 0
|  | Давление | 751.82
|  | t° Улица | 11.5
|  | Высота | 82.83
11-05-2023 14:37:16 | Нижний Бестях | Давление | 751.73 | 55.6
|  | t° Улица | 3.81
|  | Высота | 83.88
|  | t° Узел | 18.28
|  | t° Улица 2 | 4.8
|  | DS18B20_1 | -27.56
11-05-2023 14:37:50 | Октябрьский | t° Улица | 17.31 | 32.9
|  | Высота | 257.24
|  | t° Узел | 26.43
|  | t° Улица | 17.7
|  | Давление | 736.38
09-05-2023 06:35:50 | Омчак | t° Узел | 20.39 | 41.1
|  | t° Улица | 11.5
|  | Давление | 688.72
|  | Высота | 814.9
11-05-2023 14:36:36 | Палатка | t° Улица | 2.19 | 61.6
|  | Высота над морем | 332.7
|  | t° Узел | 27.13
|  | t° Улица 2 | 3.3
|  | Давление | 729.78
11-05-2023 14:27:35 | Паленый МЫС | Высота | 106.67 | 40
|  | t° Узел | 28.78
|  | t° Улица | 16.4
|  | Давление | 749.7
|  | t° Улица | 17.25
11-05-2023 14:36:55 | Пешнигорт | Давление | 752.03 | 25.5
|  | t°Улица | 24.25
|  | Высота | 80.58
|  | t°внутри | 20.01
|  | t°Улица | 24.1
11-05-2023 14:37:19 | Порт АМС Усть-Нера | t° Улица | 7.9 | 47.2
|  | Давление | 713.77
|  | t° Улица | -127
|  | Высота | 518
|  | t° Узел | 15.49
11-05-2023 14:37:49 | Приисковый АМС | Давление | 994.17 | 0
|  | t° Улица | 12.94
|  | Высота | -2333.51
|  | t° Узел | -146.22
|  | t° Улица | 0
11-05-2023 14:37:54 | Развилка | t° Улица | -127 | 90.6
|  | Высота на уровнем моря | 507.66
|  | t° Под АКБ | 12.31
|  | t° Узел | 20.76
|  | t° Улица | 4.8
|  | Давление | 714.66
11-05-2023 14:37:29 | Развилка АЗС | Выходное напряжение | 220 | 0
|  | Температура инвертора (NTC) | 361
|  | t°Улица | -127
|  | Напряжение входной сети | 220
|  | Ток заряда АКБ | 0
|  | Высота | 499.25
|  | Нагрузка инвертора, (%) | 0
|  | Ток разряда АКБ | 0
|  | t°Внутри | 25.09
|  | Выходня мощность полная (ВА) | 0
|  | Ток заряда АКБ от СБ | 0
|  | t°Улица 2 | 0
|  | Частота входной сети | 50
|  | Уровень заряда АКБ (%) | 100
|  | t°АКБ | 16
Line_Mode
|  | Напряжение АКБ | 26.99
|  | Напряжение АКБ | 26.99
|  | Давление | 715.38
|  | Выходная мощность активная (Вт) | 0
|  | Напряжение СБ | 0
11-05-2023 14:37:12 | Светлополянск | t°Улица | 15 | 45.8
|  | Давление | 753.48
|  | t°Улица | 14.13
|  | Высота | 64.32
|  | t°Узел | 22.25
11-05-2023 14:37:51 | Серверная | t° Справа | 27.98 | 0
|  | t° Улица | 0
|  | t° Слева | 29.44
|  | Давление | 755.38
|  | t° Улица | 2.94
|  | Высота | 43.09
11-05-2023 14:36:31 | Сильново АМС | Давление | 751.43 | 32.8
|  | t° Улица | 13.25
|  | Высота | 87.25
|  | t° Узел | 31.28
|  | t° Улица | 13
16-04-2021 11:20:25 | СК | t°Обратка отопление | 30.56 | 30.6
|  | t°Внутри | 26.57
|  | t°Улица 2 | 24.6
|  | t°Обратка СК | 31.13
|  | t°Улица 1 | 24.88
|  | t°Подача СК | 25.38
|  | t°Подача отопление | 29.13
11-05-2023 14:36:31 | Сусуман | t° Узел | 19.47 | 34.1
|  | t° Улица | 12.5
|  | t° Улица | 11.25
|  | Давление | 700.41
|  | Высота | 675.25
11-05-2023 14:36:32 | Теплый Ключ | Высота | 286.21 | 0
|  | t° Узел | 14.63
|  | t° Улица | 0
|  | Давление | 733.84
|  | t° Улица | -127
11-05-2023 13:07:37 | Троица | Улица | 14.13 | 0
|  | Высота | 80.65
|  | t° Узел | 31.8
|  | t° Улица | 0
|  | t° Улица | -127
|  | Давление | 752.02
11-05-2023 14:37:19 | Усть-Нера | Давление | 713.99 | 40.3
|  | t° Улица | 8.5
|  | Высота | 515.47
|  | t° Внутри | 26.05
|  | t° Улица 2 | 11.6
11-05-2023 14:37:39 | Усть-Омчуг | t° Улица | 4.63 | 57.4
|  | Высота | 575.02
|  | t° Узел | 32.13
|  | t° Улица | 5.6
|  | Давление | 708.91
11-05-2023 14:37:27 | Усть-Чукурья | t°Узел | 27.76 | 50.1
|  | t°Улица | 18.2
|  | Давление | 754.5
|  | t°Улица | 17.44
|  | Высота | 52.92
11-05-2023 14:37:05 | Фролыч | t° Улица 2 | 10.3 | 43.5
|  | Давление | 694.62
|  | t° Улица | 9.5
|  | Высота | 744.21
|  | t° Узел | 30.28
11-05-2023 14:36:51 | Хандыга | t° Улица | 6.7 | 99.9
|  | Давление | 749.6
|  | t°Улица 2 | 6.06
|  | Высота | 107.72
|  | t° Узел | 22.75
11-05-2023 14:37:17 | Чачыгый | Высота | 136.02 | 53.6
|  | t° Узел | 22.85
|  | t° Улица 2 | 5.2
|  | Давление | 747.09
|  | t° Улица | 4.94
11-05-2023 14:37:39 | Ытык-Кюель | Давление | 748.26 | 33.5
|  | t° Улица | 7.19
|  | Высота | 122.85
|  | t° Узел | 24.4
|  | t° Улица 2 | 8.7
18.19